JUNTA COMUNAL DE CALIDONIA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MENOR QUE EXCEDA DE B/.10,000.00 HASTA B/.50,000.00

PLIEGO DE CARGOS

“SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES Y LUMINARIAS  EN CALLE 1ERA, CALLE 2DA Y CALLE 3ERA EN EL SECTOR DE PEREJIL CORREGIMIENTO DE CALIDONIA”

INDICE GENERAL

CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES

CAPÍTULO II. CONDICIONES ESPECIALES

CAPÍTULO III. TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPÍTULO IV. MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS.

CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES

HAN SIDO ELABORADAS Y PUBLICADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (D.G.C.P), EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS “PanamaCompra”, DE ACUERDO A LA LEY N° 22 DE JUNIO DE 2006, ORDENADA PR LA LEY 61 DE 2017, Y EL ARTÍCULO 48 DEL DECRETO EJECUTIVO N°40 DE ABRIL DE 2018.

INSTRUCCIONES DE LAS CONDICIONES ESPECIALES

Debe verificarse que los requisitos mínimos obligatorios contenidos en las Condiciones Especiales del Pliego Adjunto, coincidan literalmente con las colocadas en la Plantilla Electrónica.

Las condiciones especiales, de acuerdo al artículo 43 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, son las estipulaciones elaboradas por la entidad licitante en atención a los elementos específicos del correspondiente procedimiento de selección de contratista. La norma señala que entre las condiciones especiales se debe incluir necesariamente: La forma de adjudicación; el método de evaluación cuando proceda y los criterios de ponderación; la determinación del precio de referencia por rubro o total; la necesidad de presentación de declaraciones juradas; los factores objetivos de selección; el plazo para formalizar la adjudicación y la firma del contrato; la forma de pago; las condiciones de trabajo, de subcontratación y de cesión de contrato; las formas de modificar el contrato, los acuerdos suplementarios y los plazos de entrega entre otros.

Las condiciones especiales no deben repetir el texto colocado en las condiciones generales ni deben en la medida de lo posible, transcribir normas contenidas en el Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, ni en el Decreto Ejecutivo 439 de 2020.

CAPÍTULO II

CONDICIONES ESPECIALES

CAPÍTULO II: CONDICIONES ESPECIALES

- OBJETO DEL CONTRATO “SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES Y LUMINARIAS EN CALLE 1ERA, CALLE 2DA Y CALLE 3ERA EN EL SECTOR DE PEREJIL, CORREGIMIENTO DE CALIDONIA”

- FORMA DE ADJUDICACIÓN La adjudicación de este acto público se realizará de manera GLOBAL.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA Las propuestas deben tener una validez de Ciento veinte (120) días hábiles.

- PRECIO DE REFERENCIA El precio de referencia para este acto público es de CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE BALBOAS CON 87/100 (B/.44,997.87)

- PROPUESTA ONEROSA NO APLICA

- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA A partir del 1 de enero de 2021, todas las propuestas deberán ser presentadas electrónicamente , según lo establecido en el artículo 55 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

- PROCEDIMIENTO APLICABLE Al tratarse de una Contratación Menor que no supera los B/.50,000.00, se seguirán las reglas contenidas en el artículo 57 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020 y los artículos 88, 89, 90 y 94 del Decreto Ejecutivo 439 de 2020.

- REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS Y OTROS REQUISITOS Cada uno de los documentos abajo señalados, deberá estar debidamente identificados en la propuesta por medio de separadores, de manera tal que facilite su revisión, análisis y/o evaluación. A continuación, los documentos mínimos obligatorios que deberán adjuntarse al Formulario de Propuesta. Se recomienda la presentación de los requisitos mínimos obligatorios de acuerdo al siguiente orden: N°; REQUISITO/DOCUMENTO; Subsanable SI/NO/NO APLICA. 9.1; Certificado de existencia del proponente De tratarse de una persona natural, deberá acreditarse mediante la presentación de copia cotejada, copia simple o copia digital de la cédula de identidad personal o del pasaporte cuando se trate de personas naturales extranjeras. Cuando se trata de una persona jurídica, acreditarse mediante la presentación de copia cotejada, copia simple o copia digital de la certificación del Registro Público de encontrarse registrada en Panamá o de la autoridad competente del país de constitución, cuando se trata de persona jurídica extranjera no registrada en Panamá. (esta certificación deberá haber sido expedida dentro de un(1) año inmediatamente anterior a su presentación de conformidad con lo establecido en el artículo 637 ddel código judicial, en concordancia con el articulo 4 del Texto único de la ley 22 de 2006, ordenado por la ley 153 de 2020). Cuando se trate de un consorcio o de unión temporal debe adjuntarse el acuerdo de consorcio notariado en el que se establecerán las condiciones básicas que regirán sus relaciones y la persona que lo representará, quien deberá ser una de aquellas que conforman el consorcio o asociación accidental. Todos los integrantes del consorcio o asociación accidental deberán estar inscritos en el Registro de Proponentes, antes de la celebración del acto público.; SUBSANABLE. 9.2; Poder de representación En caso que la propuesta sea suscrita por persona distinta al representante legal del proponente, su representante deberá acreditar mediante original, copia cotejada, copia simple o copia digital, que cuenta con poder especial, cuya firma debe estar autenticada por Notario Público o con poder general debidamente inscrito en el Registro Público de Panamá, con las facultades expresas para actuar como representante en el acto de selección de contratista.; SUBSANABLE. 9.3; Paz y Salvo de renta Todo Proponente deberá acreditar que se encuentra paz y salvo con el Tesoro Nacional, a través de original, copia simple o digital del paz y salvo de renta, emitido por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. La certificación debe incluir el número de confirmación. En su defecto, deberá presentar mediante original, copia cotejada o copia digital, la certificación de no contribuyente, emitida por dicha entidad fiscal. En caso de que el Proponente se presente en Consorcio o Asociación Accidental, este requisito aplica para todos los miembros del Consorcio o la Asociación Accidental.; NO SUBSANABLE. 9.4; Paz y Salvo del pago de cuota obrero patronal a la caja de seguro social Todo Proponente deberá acreditar que se encuentra paz y salvo con la Caja de Seguro Social, en el pago de la cuota obrero patronal, a través de original, copia simple o digital del paz y salvo emitido por la Dirección General de Ingresos de la Caja de Seguro Social. En su defecto, deberá presentar mediante original, copia cotejada o copia digital, la certificación de no cotizante al régimen de seguridad social, emitida por dicha entidad de seguridad social. En caso de que el Proponente se presente en Consorcio o Asociación Accidental, este requisito aplica para todos los miembros del Consorcio o la Asociación Accidental.; NO SUBSANABLE. 9.5; Declaración jurada de medidas de retorsión notariada Todo proponente, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 12 de la ley 48 del 26 de octubre del 2016, a través de la declaración jurada de las medidas de retorsión, cuya firma debe estar autenticada por Notario Público, la cual se presentará en original, copia simple o copia digital.; NO SUBSANABLE. 9.6; Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura Presentar Certificación de Idoneidad y Registro de empresa expedida por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), en la que conste la fecha de registro de la empresa ante ese organismo. Los proponentes que participen de actos de selección de contratista que incluyan actividades de ingeniería y/o arquitectura, deben contar con idoneidad profesional para las personas naturales y certificado de registro de empresa en el caso de personas jurídicas, ambas emitidas por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura(JTIA). La certificación de registro de empresa emitida por la JTIA debe contar con una vigencia de hasta tres(3) meses previos a su vencimiento.; SUBSANABLE. 9.7; Aviso de Operación Todo proponente interesado en participar en un procedimiento de selección de contratista, deberá acreditar que tiene autorización para ejercer dicha actividad comercial, ya sea a través del aviso de operaciones o cualquier otro medio de prueba idóneo, cuyas actividades declaradas en el mismo, deben guardar relación con el objeto contractual. La documentación que acredite este requisito podrá acreditarse mediante copia cotejada, copa simple o copia digital. Los miembros del consorcio que sean empresas extranjeras deberán aportar el documento similar que acredita que las mismas están autorizadas a operar comercialmente en el país en el que se encuentre registrada.; SUBSANABLE. 9.8; Incapacidad Legal para contratar Los proponentes deberán presentar junto con su oferta una declaración jurada suscrita por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica en la que deberán certificar que no se encuentran incapacitados para contratar con las entidades estatales, de conformidad con el articulo 24 del texto único de la ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la ley 153 de 2020 y el articulo 8 del decreto ejecutivo 439 de 2020, modificado por el decreto ejecutivo no.34 de 24 de agosto de 2022; la misma será suscrita y presentada atraves del sistema electrónico de contrataciones públicas “Panamá Compra”. En caso de consorcios, este documento deberá ser suscrito por la persona designada como para representarlo, y mediante esta suscripción todas las personas que conforman el consorcio declaran y aceptan que no se encuentra entre las situaciones establecidas en el artículo 24 del Texto de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, así como por la falsedad de información y de documentos. Los proponentes que oferten dentro de procedimientos de selección de contratista que sean llevados a cabo por entidades que no cuenten con el servicio de internet debidamente certificado por la Autoridad Nacional para la innovación Gubernamental, deberán presentar manera física una declaración simple suscrita por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, en la que deberán declarar que no se encuentran incapacitados para contratar con las entidades estatales.; SUBSANABLE. 9.9; Pacto de integridad Todos los proponentes deberán presentar conjuntamente con su propuesta el pacto de integridad suscrito por el representante legal del proponente o persona delegada, en atención a lo establecido en los artículos 15 y 39 del Texto único de la ley 22 de 2006, ordenado por la ley 153 de 2020 y el artículo 52 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.; SUBSANABLE. 9.10; Carta de Adhesión a principios de sostenibilidad Todos los proponentes deberán presentar la carta de adhesión a los principios de sostenibilidad para proveedores del estado, suscrita por el representante legal del proponente o persona delegada, en atención a lo establecido en el artículo 40 del Texto Único de la ley 22 de 2006, ordenado por la ley 153 de 2020 y el artículo 52 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.; SUBSANABLE. 9.11; Paz y Salvo del Ministerio de ambiente Los proponentes que participen en actos de selección de contratista de obras o actividades de Ingeniería y/o Arquitectura, deberán acreditar que se encuentran paz y salvo con el Ministerio de Ambiente, a través de la impresión de la certificación digital emitida por el Ministerio de Ambiente. Ante situaciones no imputables al proponente que le impidan la obtención de la referida certificación digital, el Ministerio de Ambiente, podrá emitir dicho paz y salvo en medio impreso.; SUBSANABLE. 9.12; Carta de compromiso verde/protección del ambiente y uso sostenible de los recursos naturales Los proponentes que participen en actos de selección de contratista de obras o actividades de ingeniería y Arquitectura, deberán presentar junto con su oferta, una carta de Compromiso Verde firmada por el representante legal o persona con poder de representación, cuya firma debe estar autenticada por Notario Público en la que se compromete a desempeñar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo con las leyes, decretos y normas de la República de Panamá, así como los acuerdos o convenios de cooperación, asistencia o ayuda internacional de las cuales el estado sea parte en materia de protección al medio ambiente en general, cultura ambiental, recursos hídricos, áreas protegidas y biodiversidad, cambio climático protección forestal, mecanismo sustentables de agua, energía y la no contaminación ambiental y la protección de costas y mares.; SUBSANABLE. OTROS REQUISITOS. 9.13; Desglose de precio El desglose de precio debe estar firmado por el representante legal de la empresa.; NO SUBSANABLE. 9.14; Personal idóneo Ingeniero civil residente: El proponente deberá presentar lo siguiente para el ingeniero residente: - Titulo universitario en licenciatura en Ingeniería Civil - Debe contar con idoneidad de la Junta Técnica y Ingeniera. Ingeniero eléctrico o eléctromecanico: deberá Presentar licencia de ingeniero eléctrico o eléctromecanico emitida por la SPIA; SUBSANABLE. 9.15; Garantía notariada El proponente interesado debe presentar declaración notariada ofreciendo garantía del servicio ofertados de al menos (3) años.; SUBSANABLE. 9.16; Paz y salvo Municipal Todo proponente deberá presentar paz y salvo del Municipio donde se encuentre inscrita la Empresa; siempre y cuando sea un Municipio distinto a la entidad licitante; NO SUBSANABLE. 9.17; Carta de Referencia Bancaria El proponente deberá presentar un carta de una entidad bancaria que certifique que el Proponente cuenta con un saldo promedio, en los últimos seis (6) meses, de cinco cifras altas, y/o líneas de crédito por el mismo monto. En caso de que la misma sea emitida por un banco que opere fuera del territorio nacional.; SUBSANABLE.

9.18 Carta de Referencia comercial El proponente deberá presentar dos (2) cartas de referencia comer- cial donde conste que tiene experiencia y ha realizado trabajos similares al solicitado por la junta comunal de Calidonia. - SUBSANACIONES DE DOCUMENTOS SI APLICA ( 2 días hábiles )

- PLAZO PARA FORMALIZAR LA ADJUDICACIÓN Y ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA Cumplidas las formalidades establecidas en la Ley y el pliego de Cargos, se procederá a adjudicar el acto , Una vez adjudicado el acto público, el jefe de compras, que es la persona delegada, procederá a formalizar la orden de compra cuando sean refrendados por la Contraloría General de la República.

- LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA OBRA - Lugar: Provincia de Panamá, Distrito de Panamá, Corregimiento de Calidonia, Sector de Perejil, Calle 1era, Calle 2da. y Calle 3era. - Plazo de entrega: sesenta (60) días hábiles.

- FORMA DE PAGO. CREDITO ( Pago por avance de obra ) FONDO DEL PROGRAMA DE INVERSION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES ( PIOPSM) PARTIDA PRESUPUESTARIA: 010000199198 Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán de la siguiente manera: por avance de obra Los pagos al contratista se realizarán 30 días calendario una vez presentada la gestión de cobros. Previo a la presentación de la cuenta total o parcial, el contratista deberá subsanar cualquier defecto u otros detalles que puedan surgir en el transcurso de presentación y cancelación de la cuenta.

- VIGENCIA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO El contrato tendrá una vigencia de ciento veinte(120) días calendarios contados a partir de la notificación de la orden de proceder a través del portal de electrónico “PanamaCompra”. El contrato se extenderá hasta la fecha de terminación o vencimiento del mismo, incluida sus prorrogas, y se considerará vigente hasta la fecha establecida para la liquidación, aunque haya expirado el plazo o término de ejecución pactado, conforme al artículo 106 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. La liquidación, se realizará dentro de los treinta (30) días calendario luego de la terminación del contrato

- MODIFICACIONES DEL CONTRATO Las cláusulas pactadas dentro del contrato podrán ser modificadas a través de adendas, de conformidad con el Texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, las cuales estarán sujetas al refrendo de la contratación de la Contraloría General de la Republica.

- ORDENES DE CAMBIO EN EL CONTRATO O AJUSTES A UNA ORDEN DE COMPRA Se podrá incluir, a criterio de la entidad licitante, en el respectivo modelo de contrato, el procedimiento para modificar, disminuir, aumentar, suspender temporalmente, cancelar o extender el alcance de la ejecución de la obra objeto del contrato. En caso de que estas órdenes representen nuevos costos, deberán documentarse como adendas al contrato o ajustes a la orden de compra

- SUBCONTRATISTAS Salvo que el contrato disponga lo contrario, o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que el servicio ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario. El contratista únicamente podrá subcontratar previa aprobación de la entidad licitante, salvo prohibición expresa contenida en el pliego de cargos. Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro de Proponentes y no estar inhabilitado para contratar con el Estado, al momento de la subcontratación. El contratista adjudicatario del acto público responderá ante la entidad contratante, por las acciones u omisiones de su subcontratista. Será responsabilidad del contratista principal o adjudicatario, tomar las medidas y solicitar las garantías que considere necesarias para que los subcontratistas cumplan con las exigencias del subcontrato. Todo subcontratista, de acuerdo a lo indicado en el artículo 174 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, debe inscribirse en el Registro de Proponente de la Dirección General de Contrataciones Públicas. La Entidad Licitante en cualquier momento podrá solicitarle al adjudicatario la lista de sus subcontratistas con la correspondiente certificación de inscripción en el Registro de Proponentes. El Estado velará porque en las subcontrataciones se dé prioridad a la micro y pequeña empresa, estableciendo en el pliego de cargos la aprobación de subcontratación para estas.

- CESIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y CESIÓN DE CREDITOS El contratista podrá ceder los derechos que nazcan del contrato u orden de compra, previo cumplimiento de los requisitos, autorizaciones y/o formalidades respectivas establecidas por la Ley, el reglamento, el contrato, o por las condiciones consignadas en el pliego de cargos que haya servido de base al procedimiento de selección de contratista. Sin embargo, en todos los casos, será preciso que el cesionario reúna las condiciones y preste la garantía exigida al contratista, y que el/la Junta Comunal de Calidonia y el garante consientan en la cesión, haciéndolo constar así en el expediente respectivo. De acuerdo al artículo 96 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenador por la Ley 153 de 2020, el cesionario deberá contar con la capacidad técnica y financiera para proseguir o dar inicio a la ejecución del contrato o de la orden de compra cuyos derechos y obligaciones hayan sido cedidos, en los mismos términos que el cedente. Los créditos que se generen de un contrato podrán cederse en la forma que establezca la reglamentación dictada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ambos procedimientos serán incorporados y desarrollados en el modelo de contrato que se incluya en el capítulo IV del pliego de cargos, o en la respectiva orden de compra.

- MULTAS POR RETRASO DE ENTREGA Cuando por causa imputable al contratista se retrase la entrega, se le aplicará una multa del cuatro por ciento (4%) dividido en treinta (30) por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar por el contratista. En caso de que las causas sean imputables a la entidad licitante, no cobrarán las multas y las mismas serán exoneradas. Tampoco se cobrará la multa por fuerza mayor o caso fortuito. El valor total de la multa no será en ningún caso superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y deberá ingresar al Tesoro Nacional.

- TERMINACIÓN UNILATERAL Sin perjuicio del procedimiento de resolución administrativa del contrato u orden de compra, la entidad contratante, en acto administrativo debidamente motivado, podrá disponer la terminación anticipada, cuando circunstancias de interés público debidamente comprobadas lo requieran, en cuyo caso el contratista deberá ser indemnizado por razón de los perjuicios causados con motivo de la terminación unilateral por la entidad contratante.

- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LA OBRA El contratista será el único responsable por los trabajos ejecutados, así como por la calidad de los, materiales utilizados en la obra, por lo que deberán comprobar sus especificaciones, a fin de que cumplan con las normas. El contratista mantendrá, a sus expensas, toda la obra, conforme a lo establecido en el pliego de cargos, mientras dure la ejecución de la obra y hasta que se firme el acta de aceptación final de la misma. El contratista deberá proteger la obra contra los efectos de la erosión de las inclemencias del tiempo o de cualquier daño que sufra como consecuencia de la ejecución y /o de la omisión de cualquier trabajo a su cargo. El contratista no será responsable de los daños que sufra la obra, causados por actos de la naturaleza fuera de lo común, por acciones del Estado, de enemigos Públicos y demás causadas imprevisibles y ajenas a todo control del contratista. En caso de suspensión del trabajo por cualquier causa, el contratista será responsable por todos los materiales y los almacenará adecuadamente. El contratista proveerá de drenajes adecuados a la obra como también erigirá sus expensas, las estructuras necesarias para mantener el libre tránsito.

- ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL La terminación de la obra objeto del contrato se recogerá en el acta de aceptación final, después de comprobar que se han cumplido todos los requisitos del contrato.

- RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Como causales de resolución administrativa del Contrato, además de las establecidas en el artículo 136 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación Pública, ordenado por la Ley 153 de 2020.

CAPÍTULO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MUNICIPIO DE PANAMÁ

“SUMINISTRO  E INSTALACION DE POSTES Y LUMINARIAS EN EL SECTOR DE PEREJIL, CORREGIMIENTO DE CALIDONIA”

SECCIÓN I: GENERALIDADES

- UNIDAD EJECUTORA: JUNTA COMUNAL DE CALIDONIA

- PROYECTO:

“SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES Y LUMINARIAS EN EL SECTOR DE PEREJIL, CORREGIMIENTO DE CALIDONIA”

- PRECIO DE REFERENCIA.

El precio de referencia de esta licitación es por el de CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE BALBOAS CON 87/100 (B/.44,997.87).

- TIEMPO DE EJECUCION

Este proyecto tiene un término de ejecución de 60 días hábiles a partir de la orden de proceder.

- UBICACIÓN

Corregimiento: Calidonia

Distrito: Panamá

Coordenadas:

- OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de este proyecto es garantizar un alumbrado público eficiente, seguro y sostenible que proporcione un nivel adecuado de iluminación para calles, avenidas y espacios públicos, asegurando visibilidad óptima durante la noche. Este objetivo se enmarca en cumplir con las normativas técnicas y de calidad establecidas por las autoridades panameñas, asegurando que las luminarias LED instaladas posean alta eficiencia energética, resistencia  a condiciones climáticas tropicales ( como humedad, lluvia, viento, etc.), y en un desempeño fotométrico óptimo para cubrir las necesidades de alumbrado público. Esto implica:

Suministrar luminarias que cumplan con parámetros técnicos específicos de eficiencia energética, durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas tropicales de Panamá, incluyendo variaciones de temperatura, humedad y exposición solar.

Instalar las luminarias en postes o estructuras adecuadas, siguiendo normas téc-

Nicas que aseguren la correcta ubicación ,altura y espaciamiento acorde a las Autoridades Nacionales de los Servicios Públicos como (ASEP, ENSA, NATURGY) y otras regulaciones para lograr niveles óptimos de iluminación.

Garantizar que el sistema de alumbrado público instalado permita una visibilidad segura y confortable para los usuarios de las vías públicas, contribuyendo a la seguridad ciudadana y mejorando la calidad del espacio público nocturno.

- JUSTIFICACIÓN

Actualmente no existe luminarias en calle 1era, calle 2da. y Calle 3era. del sector de perejil., por lo que los residentes tienen más de 10 años a obscuras sin poder ver en la noche sus propiedades y vehículos en la calle, además de la inseguridad producto de la delincuencia y habitantes de calle que abundan en esa zona.

Por lo que es importante solucionar ese problema de iluminación para la tranquilidad de sus moradores.

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la excavación de 17 huecos 0.60m x 0.60m x 0.50m para pedestales ( incluye retiro de material ), 7 m2 de demolición de acera existente y retiro de material, suministro y colocación de señalización de seguridad vial, ( incluye: 9 conos reflectivos de 36” color naranja, 3 letreros de precaución que diga

Hombres trabajando de 24” x 36”, 3 rollos de mallas de seguridad perimetral de 100mm x 26mm, para evitar accidentes a los peatones en las áreas de trabajo. 3.40 m3 de suministro y colocación de concreto de 4,000 psi para pedestales de 0.30m x 0.60m x 0.80m y reparación de acera, incluye acero de refuerzo para los 17 pedestales con barras  de acero 4 # 4 y estribos barras #3 @ 0.15cm y parrilla con barras # 4 A/D, formaleta con plywood fenólico, reparación de acera. Placa base de 12” x 12” x ½”+ 4 pernos ¾” + mortero de nivelación + pintura,17 suministro  e instalación perfil tubo cuadrado 4” x 4” x ¼” con tubo con soldadura de crucetas con barra de ½” , 34 suministro e instalación de lampara solar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          con doble brazo de 60 watts y potencia de producto de panel solar de 100 watts de potencia, Especificación de protección de IP/65, 4400 lumenes, Brazo galvanizado para panel de 650mm x 650mm x 89 mm, Duración de 12@15 horas, brazo galvanizado para lampara 0.042 x 0.06 x L750 ( incluye: instalación de lampara, panel solar soldado, brazos para soporte de lámparas y canasta elevador para instalación de las mismas.Movilización de equipo de retroexcavadora para el desarrollo de todo el proyecto, esto incluye: cama baja de 25 toneladas para movilización de la retroexcavadora, gasolina y personal idóneo y Limpieza general.

- POBLACION BENEFICIADA

Este proyecto beneficiara a más de 600 familias del sector de perejil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES Y LUMINARIAS EN EL SECTOR DE PEREJIL, CORREGIMIENTO DE CALIDONIA”

- ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL:

La junta comunal de calidonia, ubicado en la provincia de panamá, corregimiento de Calidonia. Cuenta con una zonas de vital importancia como hospitales, municipio, bancos, comercios, etc.

En la actualidad no existe iluminación en calle 1era, calle 2da y calle 3era que pueda tener una mayor visibilidad y seguridad en sus calles y aceras, por lo que se busca iluminar las calles y aceras de estos sectores de perejil y de esta manera mejorar la calidad de vida de sus residentes.

- ALCANCE DEL TRABAJO A DESARROLLAR

- SOPORTE , POSTES y ACCESORIOS DE MONTAJE

- El CONTRATISTA deberá suministrar los soportes con la longitud adecuada, fabricados en acero extrafuerte, pintados con anticorrosivos.

- El CONTRATISTA debe suministrar todos los elementos necesarios para la fijación de las luminarias a los postes, como abrazaderas, pernos y piezas de inmovilazación, asegurando la compatiblidad con diferentes tipos de postes ) hormigón y metálicos ).

- TRANSPORTE Y EMBALAJE

- El CONTRATISTA debe contemplar el transporte de los materiales hasta el almacén central o sitio de instalación, asegurando que lleguen en condiciones óptimas y protegidos contra daños durante el traslado y almacenamiento en ambientes de alta temperatura y humedad.

- LUMINARIAS

- El CONTRATISTA deberá suministrar las luminarias, generalmente tecnología LED con paneles solares por su eficiencia y durabilidad, con características técnicas especificas como niveles de lumen, peso máximo, y sistemas de conexión rápida para facilitar el mantenimiento y la instalación. Las luminarias deben ser nuevas, de reciente fabricación , sin defectos internos o externos y diseñadas para operar, como mínimo, 12 horas diarias durante toda su vida útil.

- CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- El CONTRATISTA deberá ajustarse a las normativas técnicas nacionales aplicables para alumbrado público, seguridad eléctrica y prevención de riesgos laborales.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- El contratista deberá garantizar la calidad y resistencia de todos los materiales. Realizar la instalación conforme a los planos y especificaciones técnicas.

# Cumplir con las normativas de seguridad, acceso y protección ambiental durante la obra.

- El contratista es responsable de cumplir con todos los trabajos realizados para lograr completo cumplimiento de la obra, según detalles, alcance de la obra y especificaciones técnicas.

- Cualquier omisión u error en el desglose y especificaciones técnicas contenidas en el pliego de cargos, no revela la responsabilidad del contratista de hacer y/o suministrar e instalar los equipos y materiales completos necesarios para el funcionamiento óptimo de lo solicitado.

- El contratista no podrá exigir ningún cargo o pago extra por falta de conocimiento de los alcances de la obra. La negligencia u omisión; cometidos por el mismo al no inspeccionar el sitio de la obra y/o no verificar los datos relativas al proyecto cotizado.

- El contratista deberá entregar el diseño completo del proyecto antes de iniciar cualquier trabajo de construcción en el sitio. Esta entrega debe realizarse a más tardar en un máximo de 30 días calendarios u otro plazo establecido por la junta comunal, para permitir la revisión y aprobación por parte de la Junta comunal de Calidonia. Al finalizar los trabajos el contratista deberá entregar asbuilt, detalles técnicos y especificaciones necesarias para la correcta ejecución y entrega final de la obra

- El contratista deberá coordinar con el inspector y el administrador de la entidad contratante, para establecer un plan de trabajo si asi lo requiere.

- El desarrollo y terminación final de la obra no podrá afectar a terceras personas y mucho menos la circulación vehicular y peatonal.

- El Contratista deberá dentro de su propuesta deberá considerar las variaciones de los precios de materiales y mano de obra existentes en el mercado actual pues no se aceptarán reclamos por causas.

- El Contratista deberá velar por el satisfactorio cumplimiento de la obra requerida. Si por esta razón, y para el mejor desarrollo de la obra, el contratista tuviese que modificar en campo las especificaciones técnicas, ya sea por caso fortuito o de fuerza mayor, deberán notificar por escrito al inspector y a la entidad contratante. No podrá, en ningún caso, hacer dichas modificaciones si el inspector y la entidad contratante no le ha autorizado por la misma vía.

- En los preliminares el contratista debe considerar el transporte, administración del proyecto.

- El contratista debe instalar materiales de primera calidad, de no ser asi el técnico responsable tomara las medidas correspondientes.

- El contratista debe ser responsable por los daños causados a terceros en este proyecto.

- El contratista que no cumpla con las especificaciones no se le podrá hacer los pagos correspondientes.

CAPÍTULO IV

FORMULARIOS

FORMULARIO N°1

DESGLOSE DEL PRECIO

Panamá, ___ de _________ de 2025.

[Representante legal de la entidad licitante]

Señor _________________ [Cargo del Representante Legal]

En referencia al acto público No. ________________, para la [objeto contractual], se desglosa el precio propuesto de la siguiente manera:

| [Bien/Servicio/Actividad] | Detalle [Conforme a la naturaleza del contrato] | Cantidad [Cuando aplique] | Unidad de Medida [Cuando aplique] | P.Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ITBMS [Cuando aplique] | B/. |

[Indicar si aplica exoneración de impuestos]

[Señalar cualquier condición que aplique a la descripción, del bien, servicio, actividad. Por ejemplo, en materia de suministro la indicación de marca, fabricante y país de origen]

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de______, hoy , de __________ de 2025.

_______________________

Nombre del Representante Legal/Apoderado

Cédula o Pasaporte No._________

(Nombre del Proponente)

Firma __________________________

FORMULARIO N°2

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE MEDIDAS DE RETORSIÓN

(Lugar y fecha)

[Representante legal de la Entidad Licitante]

E. S. D.

Señor [Representante legal de la Entidad Licitante]:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, yo, _______________________________ en mi carácter de

representante legal de la sociedad denominada __________________________, comparezco ante usted con todo respeto bajo la gravedad del juramento, a fin de certificar que conozco el contenido de la precitada norma legal y vigente en la República de Panamá, por lo que, en cumplimiento de la misma, procedo a manifestar lo siguiente:

- Que la empresa que represento no es una persona jurídica de un país al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 2016.

- Que la empresa o consorcio que represento no es controlada directa o indirectamente por una persona de un país al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 2016.

- Que la empresa que represento, al presentarse como proponente en este acto público, no actúa en representación de una persona o entidad de un país al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 2016.

d) Que la empresa que represento, en la ejecución de la contratación pública o concesión administrativa de que se trata en el presente acto público y de las obligaciones dimanantes de esta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte del contratista o concesionario o una combinación de estos, que proviene de países a los cuales se les aplica medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 2016, no  superará el diez por ciento (10%) del valor total de la contratación pública o concesión administrativa de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicha contratación pública o concesión administrativa, si esta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de Panamá, hoy____de ____________ de 2025.

________________________________________________

Nombre del Representante Legal/Apoderado del Proponente

Cédula o Pasaporte No. _______________

________________________________

(Nombre del Proponente)

FORMULARIO N°3

PACTO DE INTEGRIDAD

Entre los suscritos a saber;____________________ , de nacionalidad panameña, portador (a) de la cédula de identidad personal No. ____________, en su calidad de Representante Legal de , quien en adelante se denominará LA ENTIDAD, por una parte y por la otra, ___________________, con cédula de identidad personal o pasaporte No. _______________, actuando en nombre y representación de la empresa ________________, persona jurídica o natural legalmente constituida con número de registro/ Aviso de Operación o registro comercial No. _____________/___________ , con domicilio en ______________________, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente PACTO DE INTEGRIDAD, que será anexado al Contrato o Convenio celebrado entre las partes, cuyo objeto es________________ , el cual formará parte integral del pliego de cargos, términos de referencia o condiciones del procedimiento de selección de contratista, procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratación No. ___________________ celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se denominarán LAS PARTES, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a cabo el Estado panameño y la Dirección General de Contrataciones Públicas como ente administrador del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores públicos que laboren en la entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o terceros.

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión, confabulación, componenda o complicidad con evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de selección de contratista, procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratación, de ser el caso, así como durante la ejecución del contrato o convenio celebrado entre las partes

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la información que sobre el procedimiento de selección de contratista, procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratación No. ____________________ y/o el Contrato o Convenio celebrado entre éstas, soliciten las autoridades competentes de la República de Panamá, en materia de persecución de los delitos y/o fiscalización, regulación y control de los movimientos de los fondos y bienes públicos, así como el examen, intervención, vencimiento y juzgamiento delas cuentas relativas a los mismos.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

SÉPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que actué en su nombre o representación, no podrá ser tomado en cuenta para la adjudicación en el procedimiento de selección de contratista, y tampoco podrá ser formalizado el contrato o convenio respectivo

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobase el incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecución del contrato o convenio, será causal para la resolución administrativa de éste, sin perjuicios de las demás causales que se tengan por convenientes pactar en el contrato.

Cuando se trate de los contratos de Convenio Marco, será causal para la desactivación total del proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.

En los casos de desactivación total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones emanadas de las órdenes de compra aprobadas previo a la desactivación, salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.

OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, que en caso de subcontratación, los subcontratistas aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los ( _________) días del mes de de 20___.

POR LA ENTIDAD,                                         POR LA PARTE CONTRATANTE, [Nombre del Representante Legal]                [Nombre del Representante Legal] [Cargo]                                                                               [Cédula/Ruc]

Fundamento de Derecho: Artículo 15 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020; Artículo 24

del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.

FORMULARIO N°4

CARTA DE COMPROMISO VERDE

Panamá, __ de ____ de 2025.

Yo, ____________________, representante Legal de la empresa [Nombre de la persona jurídica, Comercio o Consorcio, con ruc No. __________, y sus directivos, en caso de resultar adjudicatario del procedimiento se selección e contratista No: ________ para [Descripción del objeto de la contratación, proyecto, obra o actividad, nos comprometemos a cumplir con los siguientes lineamientos ambientales:

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestión Ambiental aprobado (s) por el Ministerio de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.

2. Ejecutar actividades de sensibilización de fomento de la cultura ambiental, buenas prácticas ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hídrica en el país (permisos / concesiones), para la protección, conservación, aprovechamiento y uso eficiente del recurso hídrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales generadas (huella hídrica).

4. Cumplir con las restricciones vigentes para las áreas protegidas respectivas, al igual que su Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestión aplicables al área protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes, entre otros. (En caso que aplique).

5. Garantizar la protección de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto o actividad.

6. Adoptar medidas de adaptación y mitigación de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio climático a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, así como la resiliencia del proyecto, obra o actividad.

7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal,

suministren a las obras de materia prima procedentes de plantaciones forestales

certificadas desde el país de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permisos de madera sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados, debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto de la tala ilegal.

8. Cumplir con las guías de buenas prácticas ambientales de la construcción que

apliquen y/o de producción más limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado, manejo y la gestión adecuada de los residuos generados.

9. Diseñar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa

correspondiente en relación a edificaciones sostenibles.

10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislación ambiental vigente en la República de Panamá, incluyendo la Ley No. 40 del 2016, “Por la cual se aprueba el Acuerdo de París”, el Decreto Ejecutivo N° 393, de 14 de septiembre del 2015

“Que adopta los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones”.

En búsqueda de desarrollar un proyecto que garantice la protección del ambiente y cumplimiento de las políticas ambientales.

Firma del Representante Legal]

[Nombre legible del Representante Legal]

[C.I.P. / No. de Pasaporte

Fundamento de Derecho: Artículo 25 del Texto Único de la Ley 22 de 2006,

ordenado por la Ley 153 de 2020; Artículos 118 al 121, del Capítulo VII del Régimen Ecológico de la Constitución Política de la República de Panamá y el Texto Único de la Ley 41 del 1 de julio de 1998 “Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015.

FORMULARIO N°5

CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA PROVEEDORES DEL ESTADO

Yo, ___________________, en calidad de representante legal de __________________, con ruc: __________________________________ en el desempeño de mi actividad profesional, asumo el compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesión, como un compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la convicción de conducirnos, en nuestra actuación profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconociendo además, que forman parte integrante del pliego de cargos y serán de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratación.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panameño que, conozco, comprendo y me adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

LÍNEA PARA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA:

NOMBRE: [NOMBRE LEGIBLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]

CÉDULA: [NÚMERO DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]

FECHA: [FECHA EN QUE SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO]

FORMULARIO N° 6

CARTA DE REFERENCIA BANCARIA

CERTIFICACIÓN

De acuerdo a la solicitud de la empresa ___________________________ (nombre de la empresa y generales de la empresa), a solicitud del (de la) Sr./Sra. _______________________, portador de la cédula de identidad número _____________, hacemos constar que ha sido nuestro cliente desde (Fecha).

La empresa ______________________________, mantiene una cuenta (tipo de cuenta y número de cuenta), la cual moviliza con un saldo promedio, en los últimos seis meses, de (indicar _________ altas) y/o mantiene una facilidad crediticia de línea de crédito por un monto de (___________altas).

A nivel personal, conocemos al Sr./(a la) Sra. (nombre del cliente), como una persona seria y de carácter moral. Por lo tanto, cumpliría con cualquier obligación que tome con su institución.

Constancia que se expide a petición de la parte interesada en (Ciudad), a los (Fecha).

______________________________

Nombre Cargo Nombre del Banco